SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ZADANIE  :  Remont kompleksu sportowego Orlik 2012 
w Gminie Jaśliska 
INWESTOR :  Gmina Jaśliska ,
                        Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska
BRANŻA :       ROBOTY BUDOWLANE
LOKALIZACJA :  działki nr ewid. 2500/2, 2499/6, 2510, 2511 i 2512, obręb Jaśliska
Kody cpv:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45236119-7 Naprawa boisk sportowych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zadania
      Remont kompleksu sportowego Orlik 2012, zlokalizowanego na działkach nr 2500/2, 2499/6, 2510, 2511, 2512 w miejscowości Jaśliska, gmina Jaśliska.
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

a) Inwestor - Gmina Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171

b) Wykonawca wyłoniony w drodze  postępowania przetargowego.
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Zakres robót remontowych obejmuje:
- przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie i zabezpieczenie),
- demontaż elementów ogrodzenia i piłkochwytów,
- wymiana uszkodzonych fragmentów nawierzchni oraz odświeżenie oznaczeń na trawie,
- montaż elementów ogrodzenia,
- montaż elementów piłkochwytów,
- wymiana oświetlenia kompleksu boiska,
- wymiana monitoringu,

- uporządkowanie placu budowy po wykonanych pracach budowlanych.
       Informacje szczegółowe dotyczące zakresu robót zawierają przedmiary robót.
2. PROWADZENIE ROBÓT

2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzegania harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty zgodnie z poleceniami przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka placu budowy
Zakres prac budowlanych to remont kompleksu sportowego Orlik 2012, zlokalizowanego na działkach nr 2500/2, 2499/6, 2510, 2511, 2512 w miejscowości Jaśliska, gmina Jaśliska.
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy. Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi:

- granice terenu robót,

- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

- strefy gromadzenia odpadów.

2.2.2. Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.
2.2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności z powyższymi przepisami bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia są wliczane w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w okresie realizacji robót lub za szkody spowodowane przez jego pracowników.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. Wykonawca jest odpowiedzialny również za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
2.2.5. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ze względu na sposób prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiałów budowlanych nie są wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, by przestrzegać przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić załodze bezpieczeństwo i niezagrażające zdrowiu warunki.


2.3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje kierownika budowy i inspektora nadzoru. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
2.3.2. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.
2.3.3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.
2.3.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz zabezpieczenia chodników i jezdni
Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz obiektu budowlanego i tym samym należy w razie potrzeby wykonać dodatkowe zabezpieczenia w formie ogrodzenia tymczasowego, barierek ochronnych, jednocześnie należy zabezpieczyć dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować uwagę aby przy transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów komunikacyjnych.
2.3.5. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy – nie dotyczy

2.4.2. Książka obmiaru robót – nie dotyczy
2.4.3. Inne Istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierają również:
a) dokumenty wchodzące w skład umowy

b) protokół przekazania placu budowy wykonawcy

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie

e) protokoły odbioru robót

f) opinie ekspertów i konsultantów

g) korespondencję dotyczącą budowy
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian użytych materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót.

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego upoważnienia od zamawiającego reprezentuje na budowie interesy zamawiającego, przez sprawowanie kontroli, zgodności realizacji robót budowlanych z zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
4.1. Wymagania ogólne dla materiałów
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich  materiałów i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, zgodnymi z postanowieniami ST. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy.
4.1.1. Nawierzchnia poliuretanowa - grubość warstwy podkładowej oraz użytkowej wynosi 8 mm. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych. Warstwa podkładowa oraz warstwa użytkowa to mieszanina granulatu gumowego (odpowiednio dla warstwy podkładowej SBR, a dla warstwy użytkowej EPDM) oraz lepiszcza poliuretanowego (odpowiednio dla warstwy podkładowej TETRAPUR 154, a dla warstwy użytkowej TETRAPUR 154 lub TETRAPUR 144).
4.1.2. Oznakowania na trawie – odnowienie oznakowani na trawie boiska w formie malowania farbą posiadającą następujące cechy: trwałość, wytrzymałość, odporność na ścieranie, dokładność krycia. Grubość warstwy min. 25 µm.
4.1.3. Elementy ogrodzenia  - siatka  ogrodzeniowa wysokości 4m, stalowa powlekana PCV w kolorze ogrodzenia panelowego, usztywnione ryglem poziomym w górnym poziomie. Klamki i zamki do furtki systemowe.
4.1.4. Elementy piłkochwytów - wykonać siatki ochronne polietylenowe (PE). Wykonać zastrzały łączące skrajne słupy „piłkochwytu”, olinowanie oraz pozostałe elementy montażowe (haczyki, śruby rzymskie, rozpórki). Siatka ochronna polietylenowa PE, oczka 100x100mm, gr. splotu 4 mm kolor zielony.
4.1.5. Sprzęt trwale mocowany do podłoża – bramki do piłki nożnej (5x2 m) montowane 
w tulejach (osadzone obecnie w podłożu), wykonane z profilu aluminiowego 80/80 mm, do uzyskania stabilności, winna posiadać konstrukcję łuków składanych umożliwiających szybki montaż i demontaż. Siatka bezwęzłowa z polipropylenu o grubości sznurka min. 3 mm 
o oczkach 10x10 cm w kolorze białym. Słupki do siatki aluminiowe owalne wielofunkcyjne 
z płynną regulacją wysokości.
4.1.6. Oświetlenie boiska – energooszczędne oświetlenie, naświetlacz LED 51W, strumień świetlny 6650 lumenów, kolor, barwa światła uniwersalna biel (4 000K), wymiary 33,5x6,2 cm, gwarancja minimum 24 miesiące.
4.1.7. Monitoring
4.1.7.1 Kamera (4 sztuki) - kamera sieciowa 8 megapikselowa IP. Wyposażona 
w przetwornik 1/1.8” 8Mpx PS CMOS, zapewniający obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm/F1.4. Kompresja wideo w standardach: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG. Kamera powinna posiadać wbudowany promiennik IR  do 60 metrów (z możliwością regulacji mocy świecenia), który umożliwia widzenie nawet w obszarze, gdzie oświetlenie jest słabe, bądź wcale dany obszar nie jest oświetlony. 
4.1.7.2. Rejestrator – jednodyskowy rejestrator IP, umożliwiający jednoczesne wykonywanie 5 funkcji: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp. Przystosowany do nagrywania obrazu z 4 kamer w rozdzielczości maksymalnej 4K. Wyjścia video: 1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080p). Wyjścia mogą pracować jednocześnie. Posiada jedno wejście oraz jedno wyjście audio. Archiwizacja danych następuje poprzez USB lub pobieranie przez sieć. W rejestratorze dostępne są 2 porty USB 2.0 umiejscowione z tyłu urządzenia. Zawierać również powinien zaawansowaną wideo detekcje: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu. Funkcje inteligentne: detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja audio. Posiadać powinien wbudowany 4-portowy switch PoE (25W na port). Obsługiwać powinien 1 dysk do 6TB. 
4.1.7.3 Dysk twardy – standardowy, wewnętrzny, o pojemności 6 TB. Szybkość interfejsu dysku  600Mb/s. Pojemność pamięci podręcznej powinna wynosić 64 MB. Stopa błędów przy odczycie 1:10E14. Zasilanie 12V DC, pobór mocy 5,3/0,4 Wat.
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
4.3. Warunki dostaw materiałów
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana 
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem 
i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
7.1 Wykonanie nawierzchni boiska

Na odpowiednio przygotowanym podłożu (warstwa nośna powinna być, sucha i czysta), należy nanieść warstwę gruntującą warstwę podkładową i użytkową. 
Jeżeli podłoże jest zanieczyszczone, to należy je poddać: śrutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. Wilgotność nawierzchni powinna być wyższa niż 4% (sprawdzić aparaturą CM). Temperatura podłoża musi mieć co najmniej 3oC powyżej bieżącej temperatury punktu rosy. Odpowiednio wymieszane składniki obu warstw należy ułożyć specjalistyczną rozkładarką. Matę należy pozostawić w takim stanie do utwardzenia.
7.2. Malowanie oznakowani na trawie

Powierzchnia murawy przed malowaniem powinna być oczyszczona z brudu, smaru, olejów, luźniej rdzy oraz wszystkich innych zanieczyszczeń. Podczas aplikacji powierzchnia powinna być czysta i sucha. Dla uzyskania odpowiednich wyników wilgotność względna powietrza powinna być poniżej 85%, a temperatura powyżej 0 oC.
7.3. Wykonanie ogrodzenia

Siatka ogrodzeniowa zakładana w sposób nie powodujący uszkodzenia pozostałych elementów. Po wykonaniu montażu siatki należy doprowadzić pozostałe elementy ogrodzenia do odpowiedniego stanu użytkowalności.
7.4. Wykonanie piłkochwytów

Siatka oraz pozostałe elementy zakładane w sposób nie powodujący uszkodzenia konstrukcji wsporczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Po wykonaniu montażu siatki oraz pozostałych elementów montażowych należy doprowadzić całość piłkochwytów do odpowiedniego stanu użytkowalności.
7.5. Wymiana sprzętu trwale mocowanego do podłoża

Bramki do piłki nożnej oraz słupki do siatki należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia. Wszystkie naruszone części podłoża należy doprowadzić do odpowiedniego stanu użytkowalności.
7.6. Wymiana oświetlenia boiska

Oprawy oświetleniowe należy montować zgodnie z zaleceniami producenta. Konstrukcję wsporczą doprowadzić po zakończeniu prac montażowych do odpowiedniego stanu użytkowalności.
7.7. Wymiana monitoringu 

Kamery sieciowe, rejestrator oraz dysk należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia. 
7.8. Oddanie obiektu do użytkowania 
Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.  Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.

Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne prace jak również roboty, które zgodnie 
z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.

Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:

· przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

· Polskie Normy,

· aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną, zachowaniem przepisów BHP i ppoż oraz z szeroko pojętą sztuką budowlaną.
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom.

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokona dokładnego pomiaru z natury.
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
8.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz zapewni odpowiedni system kontroli, oraz jakości wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizację umowy, świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów oraz sprzętu ponosi wykonawca. Zarządzający będzie kontrolował na bieżąco wykonywanie prac a wykonawca ma obowiązek udostępnić wszelkie informacje na życzenie kontrolującego.

8.1.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących jakości robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

8.1.3.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania.
8.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych.
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają odpowiednie wymogi.
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
9. PRZEDMIAR ROBÓT
Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie podstawę wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

10. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
8.2. Odbiór końcowy
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru spisywany jest „protokół odbioru robót”.

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien zawierać:

a. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty,

b. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

c. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady.

11. ROZLICZENIE ROBÓT   

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac.
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

- PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych;
- PN-EN-10218-1-2012-U - Drut stalowy i wyroby z drutu oraz normy pochodne;
- PN-EN-10245-1-2011-U - Drut stalowy i wyroby z drutu oraz normy pochodne;
- PN-EN-10223-1-2013-05P - Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki oraz normy pochodne;
- PN-EN 10025-1:2005 - Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych oraz normy pochodne;
- PN-EN ISO 12944-1 :2018-01 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich oraz normy pochodne;
- PN-EN 15312+A1:2010 ogólnie dostępny sprzęt do uprawiania wielu dyscyplin sportu - wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań;
- PN-EN 12193:2019-01 - światło i oświetlenie, oświetlenie w sporcie.
Wymienione w Specyfikacji elementy, dla których nie przywołano norm , należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.        
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
10.3. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 );
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057, 
z 2023 r. poz. 1088);
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1514, z  2023 r. poz. 553, 683, 919);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877);
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140, 
z 2023 r. poz. 240, 641.

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854);

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Opracował :                           Sprawdził :                               [image: image1][image: image2][image: image3]
PAGE  
10

